## ECO-01
LICITACIÓN “OBRAS ELÉCTRICAS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y MISCELÁNEOS GOM 2026-2029 – MÓDULO 1 (MINAS: ESM, RR.NN, DRF2S, PN)”
Formulario Cotización ECO-01
Rev. - A
FORMULARIO DE PRESUPUESTO
LICITACIÓN “OBRAS ELÉCTRICAS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y MISCELÁNEOS GOM 2026-2029 – MÓDULO 1 (MINAS: ESM, RR.NN, DRF2S, PN)”
Ítem | Descripción | Unid. | Cantidad | Detalle Precio Unitario ($) | [6 empty] | Precio Unitario | Precio Total ($)
|  |  |  | Mano de Obra | Materiales | Equipos | Subcontrato | Costo Directo | Costo Indirecto | Utilidades
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) = A + B + C + D | (F) | (G) | (H) = E + F + G | (I) = Cant. x H
LICITACIÓN “OBRAS ELÉCTRICAS, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y MISCELÁNEOS GOM 2026-2029 – MÓDULO 1 (MINAS: ESM, RR.NN, DRF2S, PN)”
1 | Instalación de Faena
1.1 | Habilitación de Faena interior Mina | Gl | 1
1.2 | Instalación de faena transitoria | Gl | 1
2 | Obras de Habilitación Martillos en Punto de Vaciado
2.1 | Suministro, Montaje e Instalación Gabinete de Fuerza y Control Martillo (Telecomando Martillo) | Un | 26
2.2 | Suministro, Montaje e Instalación Tablero de Control Local y Enchufes | Un | 26
2.3 | Suministro, Montaje e Instalación Tablero de Alumbrado 220 V | Un | 26
2.4 | Suministro, Montaje, Canalización e Instalación Equipos de Alumbrado en Punto de Vaciado | Cj | 26
2.5 | Suministro, Montaje e Instalación Instrumentación de Terreno en Punto de Vaciado | Cj | 26
2.6 | Suministro, Montaje, Instalación y Habilitación de Cámara de Video IP (Con Accesorios y Licencias) | Cj | 26
2.7 | Suministro, montaje y conexionado de Componentes en Salas de Equipos | Cj | 26
2.8 | Programación Unidades Remotas | Un | 26
2.9 | Programación Servidores de Datos | Un | 26
2.10 | Programación Consolas de Operación y Mantenimiento | Un | 26
2.11 | Puesta en Marcha Martillo | Un | 26
2.12 | Marcha Blanca Martillo | Un | 26
3 | Obras de Habilitación Buzones de Carguío Lateral (Camiones)
3.1 | Suministro, Montaje e Instalación Gabinete de PLC (Telecomando Buzón) | Un | 21
3.2 | Suministro, Montaje e Instalación Tablero Distribución de Fuerza 600 V | Un | 21
3.3 | Suministro, Montaje e Instalación Tablero de Alumbrado 220 V | Un | 21
3.4 | Suministro, Montaje, Canalización e Instalación Equipos de Alumbrado en Punto de Carguío | Cj | 21
3.5 | Suministro, Montaje, Instalación y Habilitación de Cámara de Video IP (Con Accesorios y Licencias) | Cj | 21
3.6 | Suministro, Montaje e Instalación Instrumentación de Terreno en Punto de Carguío | Cj | 21
3.7 | Suministro, montaje y conexionado de Componentes en Sala de Equipos | Cj | 21
3.8 | Programación Unidades Remota | Un | 21
3.9 | Programación Servidores de Datos | Un | 21
3.10 | Programación Consolas de Operación y Mantenimiento | Un | 21
3.11 | Puesta en Marcha Buzón | Un | 21
3.12 | Marcha Blanca Buzón | Un | 21
4 | Obras de Habilitación Buzones de Carguío Lateral (Ferrocarril)
4.1 | Suministro, Montaje e Instalación Gabinete de PLC (Telecomando Buzón) | Un | 7
4.2 | Suministro, Montaje e Instalación Tablero de Alumbrado 220 V | Un | 7
4.3 | Suministro, Montaje, Canalización e Instalación Equipos de Alumbrado en Punto de Carguío | Cj | 7
4.4 | Suministro, Montaje, Instalación y Habilitación de Cámara de Video IP (Con Accesorios y Licencias) | Cj | 7
4.5 | Suministro, montaje e Instalación Instrumentación de Terreno en Punto de Carguío | Cj | 7
4.6 | Suministro, montaje y conexionado de Componentes en Sala de Equipos | Cj | 7
4.7 | Programación Unidades Remota | Un | 7
4.8 | Programación Servidores de Datos | Un | 7
4.9 | Programación Consolas de Operación y Mantenimiento | Un | 7
4.10 | Puesta en Marcha Buzón | Un | 7
4.11 | Marcha Blanca Buzón | Un | 7
5 | Obras de Habilitación Sistemas de Control Ferrocariles y Sistema de Comunicaciones Móviles (SCM) - VHF
5.1 | Tendido y conexionado Cable Radiante (Leaky Feeder) | Ml | 2000
5.2 | Tendido y conexionado Cable Coaxial | Ml | 400
5.3 | Montaje e Instalación Amplificador en terreno | Un | 10
5.4 | Montaje e Instalación de componentes RF de terreno - VHF | Cj | 2
5.5 | Habilitación remota de Máquina de Cambio (incluye Panel de Control Local y Semáforo) | Cj | 8
5.6 | Suministro, montaje, canalización e Instalación de alumbrado - OCC | Cj | 1
5.7 | Montaje e Instalación Gabinete Controlador de Objeto (OCC) | Un | 1
5.8 | Montaje e Instalación Balizas | Un | 60
5.9 | Suministro, montaje e Instalación Detectores de Tensión | Un | 4
5.10 | Suministro, Montaje e Instalación Sensores de sobrecarga | Un | 8
5.11 | Habilitación remota de Interruptores motorizados de CC | Un | 4
5.12 | Puesta en Marcha de SCM - VHF | Un | 2
5.13 | Puesta en Marcha de Señalización Ferroviaria | Un | 2
5.14 | Marcha blanca de Señalización Ferroviaria | Un | 2
6 | Obras de Habilitación Sistema de Comunicaciones Móviles (SCM) - Trunking
6.1 | Tendido y conexionado Cable Radiante 7/8"-50Ω | Ml | 10000
6.2 | Tendido y conexionado Cable Coaxial 1/2"-50Ω | Ml | 2000
6.3 | Tendido, fusión y certificación Fibra Óptica Monomodo 6 Filamentos | Ml | 15000
6.4 | Montaje, instalación y Habilitación de Gabinete de Radiocomunicaciones | Un | 20
6.5 | Montaje e Instalación de componentes RF de terreno - 50Ω | Cj | 20
6.6 | Montaje e Instalación de Amplificador Bidireccional 75Ω | Cj | 16
6.7 | Montaje e Instalación de Fuente de Alimentación 220 V - Amplificador 75Ω | Un | 8
6.8 | Suministro, montaje y conexionado de Tablero Distribución de Fuerza 380-220 V | Un | 10
6.9 | Suministro, montaje y conexionado de Tablero Distribución de Instrumentación 380-220 V | Un | 10
6.10 | Suministro, montaje y conexionado de Tablero Distribución de Alumbrado 380-220 V | Un | 10
6.11 | Puesta en Marcha de SCM - Trunking | Un | 20
6.12 | Marcha Blanca de SCM - Trunking | Un | 20
7 | Obras de Habilitación Ventiladores Reforzadores
7.1 | Suministro, montaje e Instalación de Equipos de Alumbrado para Ventiladores | Cj | 99
7.2 | Suministro, Montaje e Instalación Instrumentación de Terreno en Ventilador | Cj | 99
7.3 | Programación de Unidad Remota (PLC) | Un | 99
7.4 | Incorporación Ventilador a Consola de Operación | Un | 99
7.5 | Puesta en Marcha de Ventilador | Un | 99
7.6 | Marcha Blanca de Ventilador | Un | 99
8 | Obras de Habilitación Frontón de Servicios
8.1 | Montaje, instalación Y Habilitación de Gabinete de Comunicaciones | Un | 15
8.2 | Suministro, Montaje e Instalación Tablero Distribución de Fuerza 600 V | Un | 15
8.3 | Suministro, Montaje e Instalación Tablero de Fuerza y Alumbrado 380-220 V | Un | 15
8.4 | Suministro, Montaje e Instalación Tablero de Alumbrado 220 V | Un | 15
8.5 | Suministro, Montaje e Instalación de Tablero Distribución de Fuerza Instrumentación (TDFI) | Un | 15
8.6 | Suministro, Montaje e Instalación de Transformador de Baja Tensión (TBT) | Un | 15
8.7 | Suministro, montaje, Instalación y configuración de Tablero de Comunicaciones Terreno | Un | 15
8.8 | Suministro, Montaje, Canalización e Instalación Equipo de Alumbrado | Cj | 15
8.9 | Puesta en Marcha de Frontón Electricidad, Instrumentación o Comunicación | Un | 15
8.10 | Marcha Blanca de Frontón Electricidad, Instrumentación o Comunicación | Un | 15
9 | Obras de Habilitación Recinto Eléctrico (Subestación / Sala Eléctrica)
9.1 | Montaje Y Habilitación de Equipo de Maniobra de MT (tipo AIS) | Un | 3
9.2 | Montaje Y Habilitación de Equipo de Maniobra de MT (tipo GIS) | Un | 3
9.3 | Montaje Y Habilitación de Subestación Eléctrica Modular (SEM) o Unitaria (SEU) | Un | 5
9.4 | Montaje Y Habilitación de Transformador de Media Tensión (TMT) | Un | 5
9.5 | Montaje Y Habilitación de Transformador de Baja Tensión (TBT) | Un | 3
9.6 | Montaje Y Habilitación de Centro Distribución de Cargas de Baja Tensión (CDC-BT) | Un | 7
9.7 | Montaje Y Habilitación de Centro Control de Motores de Baja Tensión (CCM-BT) | Un | 7
9.8 | Montaje Y Habilitación de Equipo de Respaldo (UPS / Cargador de Baterías) | Un | 3
9.9 | Montaje Y Habilitación de Gabinete de Comunicaciones | Un | 3
9.10 | Montaje, conexionado y configuración RTU para Scada Eléctrico | Un | 3
9.11 | Integración de celda MT a SCADA Eléctrico Mina | Un | 3
9.12 | Montaje de Gabinete de Emergencias y Maniobras | Un | 3
9.13 | Suministro, Montaje e Instalación de Tablero Distribución de Fuerza (TDF) | Un | 3
9.14 | Suministro, Montaje e Instalación de Tablero Distribución de Alumbrado (TDA) | Un | 3
9.15 | Suministro, Montaje e Instalación de Tablero Distribución de Instrumentación (TDI) | Un | 3
9.16 | Suministro, Montaje e Instalación de Tablero Distribución de Corriente Continua (TCC) | Un | 3
9.17 | Suministro, Montaje e Instalación de Tablero Señal de Incendio (TSI) | Un | 3
9.18 | Suministro, montaje e Instalación Sistema de Climatización y Presurización (Recinto tipo "Frontón") | Cj | 1
9.19 | Suministro, montaje e Instalación Sistema de Climatización y Presurización (Recinto tipo "Corchete") | Cj | 2
9.20 | Suministro Y Habilitación Panel Control Incendio y Dispositivos de Alarma (Recinto tipo "Frontón") | Cj | 1
9.21 | Suministro Y Habilitación Panel Control Incendio y Dispositivos de Alarma (Recinto tipo "Corchete") | Cj | 2
9.22 | Suministro Y Habilitación Sistema Contra Incendio para Equipo SWG / CDC / CCM | Cj | 20
9.23 | Suministro Y Habilitación Sistema Contra Incendio para Tablero Eléctrico | Cj | 3
9.24 | Suministro Y Habilitación Sistema Contra Incendio para Equipo de Respaldo (UPS / Cargador de Baterías) | Cj | 3
9.25 | Suministro y montaje de Extintor Portátil de Fuego Clase BC 10kg | Un | 3
9.26 | Suministro, montaje e Instalación de UPS 3 kVA | Un | 3
9.27 | Suministro, montaje e Instalación Gabinete Unidad Remota (PLC) | Un | 3
9.28 | Puesta en Marcha de Recinto Eléctrico | Un | 3
9.29 | Marcha Blanca de Recinto Eléctrico | Un | 3
10 | Obras de Habilitación Sala Hidráulica
10.1 | Montaje e Instalación Gabinete UPS | Un | 1
10.2 | Montaje Y Habilitación de Gabinete de Comunicaciones | Un | 1
10.3 | Suministro, montaje e Instalación Tablero Distribución de Fuerza (TDF) | Un | 1
10.4 | Suministro, montaje e Instalación Tablero Distribución de Alumbrado (TDA) | Un | 1
10.5 | Suministro, montaje e Instalación Tablero Distribución de Instrumentación (TDI) | Un | 1
10.6 | Suministro, montaje e Instalación Gabinete Unidad Remota (PLC) | Un | 1
10.7 | Suministro Y Habilitación de Instrumentación Unidades Hidráulicas | Cj | 1
10.8 | Suministro, montaje y conexionado Componentes en Sala de Equipos | Cj | 1
10.9 | Suministro, montaje e Instalación de Sistema Contra Incendio | Cj | 1
10.10 | Programación unidades Remotas (PLC) | Un | 1
10.11 | Programación Servidores de Datos | Un | 1
10.12 | Programación Consolas de Operación y Mantenimiento | Un | 1
10.13 | Puesta en Marcha de Sala Hidráulica | Un | 1
10.14 | Marcha Blanca de Sala Hidráulica | Un | 1
11 | Obras de Habilitación Sistema de Control Tráfico
11.1 | Suministro, Montaje y Habilitación Gabinete Unidad Remota (PLC) | Un | 2
11.2 | Suministro, Montaje y Habilitación de Panel de Control (Local) para Semáforos | Un | 4
11.3 | Suministro, Montaje y Habilitación de Semáforo y Accesorios | Cj | 24
11.4 | Suministro, Montaje y Habilitación de Sensores de Posición | Un | 48
11.5 | Suministro y Montaje de Señalética de Tránsito | Un | 48
11.6 | Suministro y Montaje de Espejo Convexo | Un | 16
11.7 | Suministro, Montaje y Habilitación Nodo Radar | Un | 15
11.8 | Suministro, Montaje y Habilitación Cámara IP Tipo Bullet | Un | 15
11.9 | Suministro, Montaje y Habilitación Servidor SCT | Un | 1
11.10 | Suministro, Instalación y Habilitación NVR SCT | Un | 1
11.11 | Suministro, Instalación y Habilitación Consola Operación SCT | Un | 1
11.12 | Ingeniería de Detalles SCT | Cj | 1
11.13 | Programación Unidades Remotas (PLC) | Un | 6
11.14 | Programación Consola Operación SCT | Un | 2
11.15 | Programación Servidor de Datos SCT | Un | 2
11.16 | Puesta en Marcha de SCT | Un | 6
11.17 | Marcha Blanca de SCT | Un | 6
12 | Obras de Habilitación Puertas de Ventilación o Incendio
12.1 | Suministro, montaje e Instalación Gabinete de PLC | Un | 27
12.2 | Suministro, montaje e Instalación de Semáforo y accesorios | Cj | 27
12.3 | Suministro, montaje e Instalación de Botoneras y accesorios | Cj | 27
12.4 | Suministro, montaje e Instalación de Sirena y Baliza y Accesorios | Cj | 27
12.5 | Suministro, montaje e Instalación de Estación Monitoreo Ambiental | Cj | 27
12.6 | Suministro, Montaje, Instalación y Habilitación de Cámara de Video IP (Con Accesorios y Licencias) | Cj | 27
12.7 | Suministro, instalación y puesta en servicio de SCI Unidad Hidraulica | Un | 27
12.8 | Programación de PLC | Un | 27
12.9 | Programación Servidor de Datos | Un | 27
12.10 | Incorporación Puerta de Ventilación o Incendio a consola de operación | Un | 27
12.11 | Puesta en Marcha de Puerta de Ventilación o Incendio | Un | 27
13 | Obras Eléctrica e Instrumentación Transversales
13.1 | Suministro y montaje Escalerillas Reforzadas en AG (750x100mm a 900x100 mm) | Ml | 2500
13.2 | Suministro y montaje Escalerillas Reforzadas en AG (400x100mm a 600x100 mm) | Ml | 2500
13.3 | Suministro y montaje Escalerillas Reforzadas en AG (hasta 300x100 mm) | Ml | 1000
13.4 | Suministro y montaje de Sistema Mensajero Simple con Eslabón Angular | Ml | 27000
13.5 | Suministro y montaje de Sistema Mensajero Simple con Perno Ojo | Ml | 13500
13.6 | Suministro y montaje de Sistema Mensajero Soportes Múltiples con Eslabón Angular | Ml | 6750
13.7 | Suministro y montaje de Tubería HDPE para Cables | Ml | 1000
13.8 | Suministro y montaje de Canalización por C.A.G. (3/4" a 1") | Ml | 3300
13.9 | Suministro y montaje de Canalización por C.A.G. (1 1/2" a 2") | Ml | 2200
13.10 | Suministro y montaje de Canalización por C.A.G. (2 1/2" a 3") | Ml | 1100
13.11 | Suministro, tendido, fusión y certificación de Fibra Óptica Multimodo 6 Filamentos | Ml | 40500
13.12 | Suministro, tendido, fusión y certificación de Fibra Óptica Monomodo 6 Filamentos | Ml | 20250
13.13 | Suministro, tendido, fusión y certificación de Fibra Óptica Monomodo 12 Filamentos | Ml | 5000
13.14 | Suministro, tendido, fusión y certificación de Fibra Óptica Monomodo 24 Filamentos | Ml | 5000
13.15 | Suministro, tendido, fusión y certificación de Fibra Óptica Monomodo 48 Filamentos | Ml | 5000
13.16 | Suministro, Canalización, Tendido y Conexionado de Circuito de Alumbrado y Enchufes | Ml | 12000
13.17 | Suministro, tendido y conexionado de Cable de Interconexión de Malla a Tierra | Ml | 6000
13.18 | Suministro, tendido y conexionado Cable Señal de Incendio | Ml | 3000
13.19 | Tendido y conexionado de Cable Alimentador MT | Ml | 6000
13.20 | Tendido y conexionado de Cable de Fuerza BT (Clase 1 kV) | Ml | 76500
13.21 | Suministro, tendido y conexionado de Cable de Fuerza BT (Clase 0,6 kV) | Ml | 12000
13.22 | Suministro, tendido y conexionado de Cable de Control 12c x 12 AWG (Clase 0,6 kV) | Ml | 49500
13.23 | Suministro, tendido y conexionado de Cable de Control 9c x 12 AWG (Clase 0,6 kV) | Ml | 24750
13.24 | Suministro, tendido y conexionado de Cable de Control 6c x 14 AWG (Clase 0,6 kV) | Ml | 12375
13.25 | Suministro, tendido y conexionado de Cable Ethernet Cat. 6A | Ml | 2000
13.26 | Suministro, preparación e Instalación de Mufa de Unión Cable Alimentador MT Clase 15 kV | Un | 10
13.27 | Montaje e Instalación de Desconectador de Seguridad | Un | 174
13.28 | Montaje e Instalación de Transformador de Baja Tensión (TBT) | Un | 5
13.29 | Suministro, Montaje Y Habilitación de Tablero Concentrador Fibra Óptica | Un | 6
14 | Obras y Servicios Especiales
14.1 | Cuadrilla de Servicios y Mantención Sistemas PREMIN | Mes | 32
14.2 | Servicio de Traslado de Personal | Un | 3
14.3 | Servicio de Asistencia Vendor | Un | 3
14.4 | Evaluación y Diagnóstico de Funcionamiento de Equipos Eléctricos/Electrónicos | Un | 3
14.5 | Desmontaje y Traslado de Equipo Eléctrico | Un | 3
14.6 | Suministro, fusión y certificación de Mufa Fibra Óptica hasta 24 Fil | Un | 3
14.7 | Suministro, montaje y conexionado de TDFyC (Partidor Local) para Ventilador | Un | 3
14.8 | Pruebas eléctricas a equipo de maniobra Media Tensión | Un | 3
14.9 | Pruebas eléctricas a transformador de distribución de Media Tensión | Un | 3
14.10 | Pruebas eléctricas a equipo de maniobra de baja tensión, CDC o CCM | Un | 3
14.11 | Servicio de Ajuste de Protecciones Eléctricas y Pruebas Eléctricas SAT | Un | 3
14.12 | Estudio de Impacto Eléctrico (EIE) | Un | 3
14.13 | Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP) | Un | 3
14.14 | Estudio de Arc Flash (EAF) y montaje de Etiquetas Indicadores de Energía Incidental | Un | 3
14.15 | Suministro y Montaje Fusible Media Tensión | Un | 3
14.16 | Suministro e Instalación Transformador de Corriente Media Tensión | Un | 3
14.17 | Suministro e Instalación Transformador de Potencial Media Tensión | Un | 3
14.18 | Suministro e Instalación Interruptor Eléctrico Baja Tensión | Un | 3
14.19 | Suministro y Montaje Fusibles de Poder Baja Tensión | Un | 3
14.20 | Suministro y Montaje Fusibles de Control Baja Tensión | Un | 3
14.21 | Suministro e Instalación Transformador de Control Baja Tensión | Un | 3
14.22 | Suministro e Instalación Transformador de Potencial Baja Tensión | Un | 3
14.23 | Suministro e Instalación Transformador de Corriente Baja Tensión | Un | 3
14.24 | Suministro e Instalación UPS 3 KVA | Un | 3
14.25 | Suministro e Instalación Equipo de Medida Baja Tensión | Un | 3
14.26 | Suministro de Accesorios Interruptor MT para Operación y Mantenimiento | Un | 3
14.27 | Suministro e Instalación Tubo Aislante para barras Clase 15 kV y Conjunto de Pernos | Un | 3
14.28 | Prueba HIPOT VLF Cable Alimentador MT | Un | 3
14.29 | Trabajos cambio de cable en carrete en mal estado (Obras Especial) | Un | 3
14.30 | Suministro, Montaje e Instalación de Punto de Carga Electromovilidad | Un | 3
14.31 | Retiro de Componentes de Terreno | Cj | 3
14.32 | Retiro de Cables de Comunicación | Ml | 3
14.33 | Reubicación y Reconexionado de Equipos en Subestación Eléctrica | Un | 3
14.34 | Reparación Equipos de Eléctricos/Electrónicos | Un | 3
14.35 | Suministro e Instalación de Baterías para Gabinete Banco de Baterías | Un | 3
14.36 | Servicio de Recarga de Baterías para Gabinete Banco de Baterías | Cj | 3
14.37 | Suministro Y Habilitación de Interruptores Tiradores | Un | 3
14.38 | Suministro Cubículo Partidor NEMA 4 CCM Modelo 6 | Un | 3
14.39 | Montaje e Instalación de Cubículo Partidor NEMA 4 CCM Modelo 6 | Un | 3
14.40 | Suministro, Montaje e Instalación Componentes Miscelaneos Gabinete de Comunicaciones | Cj | 1
15 | HABILITACIÓN RED WIFI PARA PREMIN
15.1 | Montaje y Habilitación de Nodo de Comunicaciones Simple | Cj | 6
15.2 | Montaje y Habilitación de Módulo Distribución | Un | 2
15.3 | Montaje y Habilitación de Módulos I/O | Un | 6
15.4 | Montaje y Habilitación de Módulo Alarma y Evacuación | Un | 6
15.5 | Montaje y Habilitación Teléfono IP Industrial | Un | 6
15.6 | Montaje y Habilitación Lector RFID Personas | Un | 36
15.7 | Montaje y Habilitación Lector RFID Equipos | Un | 36
15.8 | Enrolamiento TAG Personas para PREMIN | Un | 300
15.9 | Enrolamiento TAG Equipos para PREMIN | Un | 20
15.10 | Montaje y Habilitación Estación de Monitoreo Ambiental | Un | 6
15.11 | Tendido y Conexionado de Cable Fibra Óptica Conectorizada | Ml | 10000
15.12 | Tendido y Conexionado de Cable Ethernet | Ml | 6000
15.13 | Montaje y Habilitación de Access Point | Un | 60
15.14 | Suministro, Montaje y Habilitación de Gabinete de Comunicaciones (Sala de Control IIFF) | Un | 3
15.15 | Reubicación de Componentes de Terreno Red Wi-Fi y Servicios de Apoyo | Cj | 6
15.16 | Suministro, Montaje y Habilitación Servidor Servicios de Apoyo PREMIN | Un | 3
15.17 | Puesta en Servicio y Marcha Blanca Red Wi-Fi y Servicios de Apoyo PREMIN | Cj | 6
16 | HABILITACIÓN DE SISTEMA CCTV PARA PREMIN
16.1 | Montaje y Habilitación de Nodo de Comunicaciones Doble | Cj | 6
16.2 | Suministro, Montaje y Habilitación de Cámara de Video IP (con Accesorios y Licencias) | Cj | 60
16.3 | Suministro, Instalación y Habilitación NVR Operaciones | Un | 6
16.4 | Suministro e Instalación de Disco Duro NVR Operaciones | Un | 3
17 | Sistema de Detección de Presencia (SDP) Equipos y Signos Vitales para PREMIN
17.1 | Suministro, Montaje y Habilitación Nodo de Comunicación Portátil en Galerías | Un | 30
17.2 | Suministro, Montaje y Habilitación Unidad Recolectora de Datos y Pantalla a Bordo Equipos | Un | 20
17.3 | Suministro, Montaje y Habilitación Lector Posición Equipos en Galerías | Un | 60
17.4 | Suministro, Montaje y Habilitación de Instrumentación en LHD | Cj | 10
17.5 | Suministro, Montaje y Habilitación de Instrumentación en Jumbo de Perforación | Cj | 10
17.6 | Suministro y Configuración de TAG Bluetooth | Un | 300
17.7 | Suministro, Montaje y Habilitación de Servidor SDP Equipos y Signos Vitales | Un | 3
17.8 | Puesta en Marcha de SDP Equipos y Signos Vitales Equipos | Un | 10
17.9 | Marcha Blanca de SDP Equipos y Signos Vitales Equipos | Un | 10
18 | Sistema de Detección de Presencia (SDP) Personas para Operación Mina
18.1 | Suministro e Instalación de Punto de Acceso SDP | Un | 60
18.2 | Suministro, Montaje y Habilitación de Gabinete de Comunicaciones | Un | 3
18.3 | Suministro y Enrolamiento TAG SDP Personas | Un | 300
18.4 | Suministro, Montaje y Habilitación Servidor SDP Personas | Un | 3
18.5 | Capacitación y Entrenamiento Personal Operaciones Mina | Cj | 3
18.6 | Puesta en Marcha de SDP Personas para Operación Mina | Un | 1
18.7 | Marcha Blanca de SDP Personas para Operación Mina | Un | 1
19 | HABILITACIÓN DE ALUMBRADO DE GALERÍAS
19.1 | Suministro, Montaje e Instalación de Iluminación Cinta LED | Ml | 1000
19.2 | Suministro, Montaje e Instalación Foco LED (Campana LED UFO o Equivalente Técnico) | Un | 40
19.3 | Suministro, Montaje e Instalación Equipo Estanco LED | Un | 40
19.4 | Suministro, Montaje e Instalación Equipo de Alumbrado Tipo Proyector de Área LED | Un | 40
19.5 | Suministro, Montaje Y Habilitación de Tablero de Alumbrado | Un | 4
20 | HABILITACIÓN DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES IP PARA PREMIN
20.1 | Montaje, Habilitación y Configuración de Sistema de Radiocomunicaciones IP | Cj | 4
21 | SUMINISTRO Y HABILITACIÓN DE TOTEM FATIGA Y SOMNOLENCIA
21.1 | Servicio de Control de Fatiga y Somnolencia | Mes | 32
22 | GASTOS GENERALES
22.1 | Gastos Generales | Gl | 1
TOTAL
Firma
Fecha